Remont i modernizacja sali widowiskowej Wodzisławskiego Centrum Kultury

Pytania i odpowiedzi:

- Pytanie: Demontaż instalacji CO – ile poz. 49?

Odpowiedź: Demontaż 7 szt. grzejników CO, ściana C i D – opis projektu aranżacji str. 1
– poz. 49.

- Pytanie: Wykonanie instalacji CO – ile, poz. 50?

Odpowiedź: Montaż 6 szt. nowych grzejników, ściana D – str. 8 i 9, rys. 5 projektu aranżacji, szczegół nr 22 – poz. 50.

- Pytanie: Wstawienie opraw oświetleniowych ciągi komunikacyjne – jakie oprawy, poz. 48?

Odpowiedź: Wzory opraw – lamp str. 8 i 9, rys. 5 projektu aranżacji, szczegóły nr 11, 19, 20, 21 – poz. 48.